## 附件2：采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **规格及技术要求** | **安装地址** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 3 | 吸顶扇 | 品牌型号：美的FD40-11A。  1.电源电压：220 V 额定频率（Hz）：50；  2.额定功率：60W ；  3.滚珠轴承电机，静音更耐用；  4.摇头幅度调节机构，360度循环送风；  5.摇头控制方式：全封闭齿轮箱；  6.机械旋钮式控制；  7.扇叶片数：3叶，扇叶材质：PP；  8.叶扇直径：400mm ；  9.颜色：白；  10.能效等级：2级。 | 免安装 | 台 | 200 | 250 | 50000 |
| 4 | 吊扇 | 品牌型号：FC6-30（B）多丽。  1.额定电压：220V 额定频率（Hz）：50；  2.额定功率：100W ；  3.滚珠轴承电机静音更耐用；  4.外加保险钢丝结构、安全可靠；  5.档位：5档；  6.电容调速器；  7.扇叶片数：3叶；  8.风量：270m³/min ；  9.规格：1400mm ；  10.颜色：天蓝色；  11.能效等级：3级；  12.毛重：4.5KG | 台 | 100 | 180 | 18000 |
| 合计 | | | | | 300 |  | 68000 |