## 附件2：采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **规格及技术要求** | **安装地址** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 3 | 吸顶扇 | 品牌型号：美的FD40-11A。1.电源电压：220 V 额定频率（Hz）：50；2.额定功率：60W ；3.滚珠轴承电机，静音更耐用；4.摇头幅度调节机构，360度循环送风；5.摇头控制方式：全封闭齿轮箱；6.机械旋钮式控制；7.扇叶片数：3叶，扇叶材质：PP；8.叶扇直径：400mm ； 9.颜色：白；10.能效等级：2级。 | 免安装 | 台 | 200 | 250 | 50000 |
| 4 | 吊扇 | 品牌型号：FC6-30（B）多丽。1.额定电压：220V 额定频率（Hz）：50；2.额定功率：100W ；3.滚珠轴承电机静音更耐用；4.外加保险钢丝结构、安全可靠；5.档位：5档；6.电容调速器；7.扇叶片数：3叶；8.风量：270m³/min ；9.规格：1400mm ；10.颜色：天蓝色；11.能效等级：3级；12.毛重：4.5KG | 台 | 100 | 180 | 18000 |
| 合计 | 300　 | 　 | 68000 |